## PRZYCISKI
Instrukcja obsługi MIKROFONU STREFOWEGO
1. | MÓW
Aby nadać komunikat do wybranej strefy należy zaznaczyć daną strefę/strefy (przyciski 12-17), co zostanie potwierdzone zaświeceniem się zielonych diód przy danych strefach. Naciśnięcie przycisku nr 1 spowoduje rozpoczęcie nadawania do wybranych stref, co zostanie potwierdzone zaświeceniem się diody A Po zakończeniu nadawania należy zwolnić przycisk nr 1, następnie nacisnąć przycisk nr 18 "Wyczyść Strefy"
2. | Nadawanie KOMUNIKATU EWAKUACYJNEGO - (działa gdy aktywny przycisk nr 5)
Naciśnięcie przycisku nr 2 - odtworzenie komunikatu ewakuacyjnego w podświetlonych strefach przy przyciskach od 12 do 17.
3. | Nadawanie KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO - (działa gdy aktywny przycisk nr 5)
Naciśnięcie przycisku nr 3 - odtwarzanie komunikatu ostrzegawczego alarm w zaznacznonych strefach przy przyciskach od 12 do 17.
4. | Kasowanie alarmu - (działa gdy aktywny przycisk nr 5)
Naciśnięcie przycisku nr 4 - kasowanie stanu alarmowego, komunikaty przestają być nadawane - przejście systemu w tryb normalnej pracy.
5. | TRYB ALARMOWY
- przejście mikrofonu w tryb alarmowy, - zaświecą się zielone diody przy przyciskach stref, oraz dioda stanu alarmowego D - odblokowany dostęp do przycisków alarmowych nr 2, 3, 4
11. | Nadawanie KOMUNIKATU ODWOŁAWCZEGO
Naciśnięcie przycisku podouje nadanie komunikatu odwoławczego w strefach przy przyciskach od 12 do 17.
12. do 17. PRZYCISKI AKTYWACJI STREF
Naciśnięcie przycisku powoduje wybór lub kasowanie dostępu strefy, diody przy przycisku zapala się na zielono, bądź gaśnie.
18. | WYCZYŚĆ STREFY
Naciśnięcie przycisku - kasuje dostęp do zaznaczonych stref.
29. Przyciski przyjęcia awarii
Naciśnięcie przycisku powoduje potwierdzenie przyjęcia informacji o występującej awarii w systemie, wyciszenie brzęczyka, żółta dioda C przestaje migać - świeci stale w kolorze żółtym. Należy niezwłocznie powiadomić serwis o występującej awarii.
30. | Kasowanie awarii
Naciśnięcie przycisku powoduje kasowanie nieaktualnych awarii.
A - Aktywność mikrofonu
B - Obecność zasilania
C - Awaria
D - Stan alarmowy